消防計画(共同住宅用)

第１章　総　　　則

（目　的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき　　　　　　　　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は、　　　　　　　　　　　の所有者（管理者）及び居住者（テナント等がある場合は、その関係者も含む。以下同じ。）に適用するものとする。

（防火管理者）

第３条　防火管理者は　　　　　　　　　　とし、本計画の運用にあたってすべての事務を行うものとする。

（防火管理者の権限及び業務）

第４条　防火管理者は、防火管理に関する一切の権限を有するとともに、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の検討及び変更

(2) 消火、通報及び避難訓練の実施並びにその指導

(3) 建築物及び防火、避難上必要な施設、設備の点検及び監督

(4) 消防用設備等の点検整備の実施及び監督

(5) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

(6) 収容人員の管理

(7) 居住者に対する消防用設備等の使用上の技術指導及び防火、防災上必要な教育

(8) その他防火管理上必要な業務

（居住者の遵守事項）

第５条　居住者は、災害の公共危険性を理解し、自己の責任において次の事項を遵守しなければならない。

(1) 居住者の管理に属する防火、避難上必要な施設及び消防用設備等の適正な維持管理に努めること。

(2) 火気使用設備及び器具の適正な維持管理等、住戸内の火気管理に努めること。

(3) 共用部分の通路、階段及びバルコニー等には避難に支障となる物件及び可燃物を置かないこと。

(4) 共用部分の防火、避難上必要な施設及び消防用設備等の付近には、その使用に際し障害となる物件を置かないこと

(5) 火災予防上必要な知識の修得に努めること。

(6) 防火管理者に協力すること。

（消防機関への報告並びに連絡）

第６条　防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出並びに連絡を行うものとする。

(1) 消防計画の提出

(2) 建屋、諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく届出

(3) 消防設備等の点検結果の報告

(4) 教育訓練指導の要請

(5) その他法令に基づく報告並びに防火管理上についての必要事項

（不備欠かん事項の整備）

第７条　防火管理者は、各点検検査に基づく不備欠かん事項について改修計画を樹立し、その促進を図るものとする。

第２章　自 衛 消 防 活 動 対 策

（自衛消防組織）

第８条　火災、地震、その他の災害が発生したとき、被害を最小限にとどめるため、自衛消防組織を別表１のとおり編成する。

２　自衛消防隊長は自衛消防活動における一切の権限を有し、次の任務を行うものとする。

(1) 建物内にいる者の避難状況の把握

(2) 各種災害の状況を把握し、自衛消防活動上必要な指揮、命令

(3) 消防機関の災害現場への誘導及び情報の提供

第３章　火災発生時の対応

（通報、連絡）

第９条　火災を発見した者は、直ちに消防署へ通報するとともに、周辺に火災発生を知らせること。

（消火活動）

第10条　火災現場付近にいる者は、お互いに協力して初期消火活動を行うこと。

（避難）

第11条　避難する場合は、次の事項に留意すること。

(1) エレベーターを使用しない。

(2) 玄関からの避難が困難な場合は、バルコニー側から仕切板を破壊して、隣戸から安全な場所へ避難する。

(3) 逃げ遅れ、負傷者等を発見した者は、付近の者に協力を求め、お互いに協力して避難する。

（消防隊への情報提供等）

第12条　居住者は、到着した消防隊に対して、火災の延焼状況、燃焼物件、出火場所、逃げ遅れた者の有無等情報の提供に協力すること。

（自衛消防訓練）

第13条　防火管理者は、居住者の災害時における円滑な対応を目的とし、次により訓練を計画、実施するものとする。

| 訓 練 種 別 | 訓練内容 | 実 施 時 期 |
| --- | --- | --- |
| 総 合 訓 練 | ○消火、通報及び避難訓練を連携して行う。 ○必要に応じて消防機関の指導を要請する。 | 年 回 |
| 部 分 訓 練 | ○消火、通報及び避難などの各訓練を個別に確認するため実施する。 | 年 回 |
| 災 害 訓 練 | ○震災を想定し、独自又は市等の行う訓練に参加する。 | 年 回 |

２　防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合は、事前に消防本部に届出るものとする。

第４章　災 害 対 策

（震災予防対策）

第14条　居住者は、地震時の災害を予防するために次の事項を行う。

(1) 家具等の転倒、落下防止措置

(2) 火気使用設備器具等の耐震安全装置の作動確認

(3) 火気使用設備器具の周囲に転倒又は落下する恐れのある物品の除去

(4) テナント等においては、大規模な地震の発生に関する予知情報又は警戒宣言が発令された場合には、営業等の自主規制等の処置を行う。

（地震後の安全確認）

第15条　防火管理者は、地震時の二次災害を防止するため、居住者に対し火気使用設備器具等について点検を実施するよう指示する。

２　居住者は、点検により破損、変形等がある場合は使用を差し控える等適切に処置するとともに、機器の使用にあたっては安全を確認後、使用すること。

（地震時の活動）

第16条　地震時の活動は、第３章各条によるほか、次の事項について行うものとする。

(1) 防火管理者及び居住者は、人命安全確保を図るための措置を積極的に実施すること。

(2) 居住者は、火気使用設備器具からの出火防止措置を行う。

(3) 住戸内で火災発生危険を伴う器具を使用しているものは、電源や熱源を停止し、安全を確保する。

（避　難）

第17条　防火管理者は、大規模な地震の発生に関する予防情報又は警戒宣言が発令された場合には、ただちに居住者に伝達し、屋外の安全な場所に避難誘導する。

第５章　雑　　則

（雑　則）

第18条　この計画に定めるもののほか、この計画の運用に際し必要な事項は別に定める。

附　則

この消防計画は、　　年　　月　　日から施行する。

別表１

自 衛 消 防 隊 組 織 図

自 衛 消 防 隊 長

（　　　　　　　　　）

副　隊　長

（　　　　　　　　　）

隊　　　員

（　居　　住　　者　）

別表１

自 衛 消 防 隊 組 織 図

自 衛 消 防 隊 長

（　　　　　　　　　）

副　隊　長

（　　　　　　　　　）

各階の責任者

（　　階　　　　　　）

（　　階　　　　　　）

（　　階　　　　　　）

（注）各階の責任者は担当する階において、次の任務を行うものとする。

１　火災発生時における消防署への通報の有無の確認

２　初期消火及びその指示

３　避難誘導及び逃げ遅れた者の有無の確認

４　自衛消防隊長への報告

別表１

自 衛 消 防 隊 組 織 図

通報連絡担当責任者

自 衛 消 防 隊 長　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）

(　      　           )

副　隊　長　　　　　　　　　　　　　　初期消火担当責任者

（　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）

避難誘導担当責任者

（　　　　　　　　　）

（注）各担当責任者の任務は次のとおりとする

１　通報連絡担当　①消防署（１１９）への通報

②関係者等へ火災の連絡

③消防隊へ情報の提供

２　初期消火担当　①消火器や水バケツ等による初期消火及びその指示

②消火栓等、設備を使用した初期消火及びその指示

３　避難誘導担当　①居住者の安全な場所への避難誘導

②逃げ遅れた者の有無の確認

別紙

消防用設備等の点検等について、次のとおり定める。

１　点検は下表のとおり点検業者に依頼するものとする。

| 消 防 用 設 備 等 |  | 点検業者名 | 実施時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火設備 | 消火器、 |  | 月・ 月 |
| 警報設備 |  |  | 月・ 月 |
| 避難設備 |  |  | 月・ 月 |
| 消防活動上 必要な施設 |  |  | 月・ 月 |

２　点検結果については、　年に１回消防機関へ届け出るものとする。

別紙

防火管理業務の一部委託について、次のとおり定める。

１　防火管理業務の一部を委託業者に依頼するものとし、その範囲及び方法については下表のとおりとする。

| 受託者の住所 及び氏名 （法人にあっては 名称及び主たる 事務所の所在地） | 住所（所在地） TEL 氏名（名称） |
| --- | --- |
| 方式 | １ 常駐方式 ２ 巡回方式 ３ 遠隔移報方式 ４ その他（ 方式） |
| 受託者の行う 防火管理業務 の範囲 |  |
| 受託者の行う 防火管理業務 の方法 |  |