## 様式第5
様式第１０（第９条の２関係）
汚濁負荷量測定手法届出書
2025-02-19
（あて先）一 宮 市 長
住所
|  | 届出者 | 氏名又は名称
法人にあっては
代表者の氏名
水質汚濁防止法第１４条第３項の規定により、汚濁負荷量の測定手法について、次のとおり届け出ます。
工場又は事業場の名称 |  |  |  | ※整理番号
工場又は事業場の所在地 |  |  |  | ※受理年月日 |  | 年 | 月 | 日
△汚濁負荷量の測定手法 |  | 別紙のとおり。 |  | ※備 考
備 考
1 | △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
2 | ※印の欄には、記載しないこと。
3 | 届出書の用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

## 別紙
別紙
汚濁負荷量の測定手法
[5 empty] | 指定項目の別 | COD
COD
1 | 特定排出水の区分 | 計測方法 |  |  |  |  | 計測場所 | N
|  | 汚濁状態 | 特定排出 | その他の汚濁負荷量の測定 に必要な事項 |  |  |  | P
水 の 量
別図のとおり
別図のとおり
別図のとおり
別図のとおり
2 | 特定排出 水の区分 | 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定方法
3 | 参考事項
備考 | 汚濁負荷量の測定手法の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。

## 別表
別添
その他の汚濁負荷量の測定の必要な事項
[9 empty] | 指定項 目の別 | COD
特定排出水の区分 |  |  |  | ・特定排出水 ・特定排出水以外の排出水 ・排 出 水
汚濁状態の計測方法 | 水質自動計測器等の種類（注２） |  | 選定の根拠 |  |  | 計測回数 | 知事の定める適用要件 | 困難であるとする根拠
| 工事着手予定年月日 | 換算式（注３） |  |  | 換算式の根拠 |  |  |  | 備考
計測開始予定年月日
[5 empty] | 試 料 数 ｎ＝ |  | 変動係数
ＣＶx＝
[5 empty] | 期 間 |  | ＣＶy＝
標準偏差
[5 empty] | 相関係数 ｒ＝ |  | σｘ ＝
σｙ ＝
量の計測方法 | 流量計等の種類（注２） |  | 選定の根拠 |  |  | 計測回数 | 知事の定める適用要件 | 困難であるとする根拠
| 工事着手予定年月日 | ※ 換算式（注３） |  |  | ※ 換算式の根拠 |  |  |  | 備考
計測開始予定年月日
※用水の量を計測することにより、特定排出水の量又は特定排出水以外の排出水の量を計測する場合のみ記入。
注 １ 特定排出水の区分ごとに記入すること。
２ 形状図、仕様書（又はカタログ）等を添付すること。
３ 換算式の算定の基礎となったグラフ、データ等を添付すること。

## 別表 2
別添
その他の汚濁負荷量の測定の必要な事項
[11 empty] | 指定項 目の別 | N
特定排出水の区分 |  |  |  | ・特定排出水 ・特定排出水以外の排出水 ・排 出 水 | [8 empty] | N
汚濁状態の計測方法 | 水質自動計測器等の種類（注２） |  | 選定の根拠 |  |  | 計測回数 |  | 知事の定める適用要件 | 困難であるとする根拠 |  |  |  | P
| 工事着手予定年月日 | 自動計測器の性能基準（注３） | [8 empty] | 備考
| 計測開始予定年月日 | ゼロ校正液 |  |  | 標準試料溶液 |  |  | 実試料
|  | ・計測回数： |  | 回 | ・計測回数： |  | 回 | ・計測回数： |  | 回
|  | ・各計測値とその平均値との差の、 |  |  | ・計測値の平均値と標準試料溶液 |  |  | ・計測値の平均値と指定計測法
|  | 最大目盛値に対する比率： |  |  | 濃度との差の標準試料溶液濃度 |  |  | による測定値の平均値との誤
[5 empty] | に対する比率［又は濃度差］： |  |  | 差率（注４）［又は濃度差］：
|  |  | ～ |  |  |  | ％ |  |  | ％
|  |  |  | ％ | ［ |  | mg/L］ | ［ |  | mg/L］
量の計測方法 | 流量計等の種類（注２） |  | 選定の根拠 |  |  | 計測回数 |  | 知事の定める適用要件 | 困難であるとする根拠
| 工事着手予定年月日 | ※ 換算式（注３） |  |  | ※ 換算式の根拠 | [5 empty] | 備考
計測開始予定年月日
※用水の量を計測することにより、特定排出水の量又は特定排出水以外の排出水の量を計測する場合のみ記入。
注 １ 特定排出水の区分ごとに記入すること。
２ 形状図、仕様書（又はカタログ）等を添付すること。
３ 性能基準及び換算式の算定の基礎となったグラフ、データ等を添付すること。
４ 誤差率は、次式により求めること。
誤差率(％)＝ [自動計測器の計測値の平均値]－[指定計測法の測定値の平均値]
[指定計測法の測定値の平均値]

## 別添
別添
汚濁負荷量及び特定排出水等の量の補そく率
|  |  |  | 指定項目の別 | COD
計測 場所 | 特定排出水等 | 特 定 排 出 水 等 の 量 |  | 特定排出水等の汚濁負荷量 |  | 備 考 | COD
| の汚濁状態 | [5 empty] | N
| （mg／L） | （m3／日） | 補そく率(%) | （kg／日） | 補そく率(%) |  | P
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0