様式第19-1（第15条関係）

水道水質検査結果表　・（　　　　年度）　　（No.　）

| 専用水道設置者名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浄水場等名 |  | 水源名 |  |

| 区 分 | 検 査 項 目 |  | 基準値等 | 原水水質（ ） |  |  |  |  |  |  | 浄水水質 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最高値 |  | 最低値 |  | 平均値 |  | 測定 回数 | 最高値 |  | 最低値 |  | 平均値 |  | 測定 回数 |
| 基 準 項 目 | 1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.0４mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | １，４－ジオキサン | 0.05mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 233 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | カルシウム､マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | フェノール類 | 0.005mg.L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） | 3mg/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 味 | 異常でないこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 臭気 | 異常でないこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 色度 | 5度以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | 濁度 | 2度以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

・水源名には、関係する水源等を全て記入する。

・原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源１ヶ所の水質とする。

なお、記入した原水の名称を（  ）内に記入する。（例 集合井、○○水源）

・浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点１ヶ所の水質とする。

・基準値を超過している場合は、水質データの左の欄に“＊”を記入する。

・大腸菌は、最高及び最低には“＋”か“－”を、平均には陽性の回数を記入する。

・味及び臭気が｢異常なし」の場合は“０”を記入する。

・「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式第19-2（第15条関係）

水道水質検査結果表　・（　　　　年度）　　（No.　）

| 専用水道設置者名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浄水場等名 |  | 水源名 |  |

| 区 分 | 検 査 項 目 |  | 目標値 | 原水水質（ ） |  |  |  |  |  |  | 浄水水質 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最高値 |  | 最低値 |  | 平均値 |  | 測定 回数 | 最高値 |  | 最低値 |  | 平均値 |  | 測定 回数 |
| 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002㎎/L以下(暫定) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 削除 | 削除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 削除 | 削除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 削除 | 削除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | トルエン | 0.4㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | 0.08㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 亜塩素酸 ※ | 0.6㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 削除 | 削除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 二酸化塩素 ※ | 0.6㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01㎎/L以下(暫定) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 抱水クロラール | 0.02㎎/L以下(暫定) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 残留塩素 | 1㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10㎎/L以上 100㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | マンガン及びその化合物 | 0.01㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 遊離炭酸 | 20㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | メチル-ｔ-ブチルエーテル | 0.02㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 臭気強度(TON) | 3以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 蒸発残留物 | 30㎎/L以上 200㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 濁度 | 1度以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | ｐＨ値 | 7.5程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | -1程度以上とし、 極力0に近づける |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 従属栄養細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (参考)一般細菌 (同時に実施されたもの) | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 1,1－ジクロロエチレン | 0.1㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1㎎/L以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和として、0.00005mg/L 以下（暫定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

・水源名には、関係する水源等を全て記入する。

・原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源１ヶ所の水質とする。

なお、記入した原水の名称を（  ）内に記入する。（例 集合井、○○水源）

・浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点１ヶ所の水質とする。

・目標値を超過している場合は、水質データの左の欄に“＊”を記入する。

・大腸菌は、最高及び最低には“＋”か“－”を、平均には陽性の回数を記入する。

・「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

・※は浄水又は浄水処理過程で二酸化塩素を使用する場合に実施する項目である。

様式第19-3（第15条関係）

水道水質検査結果表　・（　　　年度）　　（No.　）

| 専用水道設置者名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浄水場等名 |  | 水源名 |  |

| 区 分 | 検 査 項 目 |  | 基準値等 (mg/L） | 原水水質（ ） |  |  |  |  |  |  | 浄水水質 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最高値 |  | 最低値 |  | 平均値 |  | 測定 回数 | 最高値 |  | 最低値 |  | 平均値 |  | 測定 回数 |
| 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目（ 農 薬 類 ） | 1 | １，３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ２，２―ＤＰＡ（ダラポン） | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ） | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ＥＰＮ | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ＭＣＰＡ | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | アシュラム | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | アセフェート | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | アトラジン | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | アニロホス | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | アミトラズ | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | アラクロール | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | イソキサチオン | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | イソフェンホス | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | イプロベンホス（ＩＢＰ） | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | イミノクタジン | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | インダノファン | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | エスプロカルブ | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | エトフェンプロックス | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | エンドスルファン（ベンゾエピン） | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | オキサジクロメホン | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | オキシン銅（有機銅） | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | オリサストロビン | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | カズサホス | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | カフェンストロール | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | カルタップ | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | カルバリル（ＮＡＣ） | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | カルボフラン | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | キノクラミン（ＡＣＮ） | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | キャプタン | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | クミルロン | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | グリホサート | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | グルホシネート | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | クロメプロップ | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | クロルピリホス | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | シアナジン | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | シアノホス（ＣＹＡＰ） | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | ジウロン（ＤＣＭＵ） | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | ジクロベニル（ＤＢＮ） | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | ジクワット | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | ジチオカルバメート系農薬 （二硫化炭素として） | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | ジチオピル | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | シハロホップブチル | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | シマジン（ＣＡＴ） | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | ジメタメトリン | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | ジメトエート | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | シメトリン | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | ダイアジノン | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | ダイムロン | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 区 分 | 検 査 項 目 |  | 基準値等 (mg/L） | 原水水質（ ） |  |  |  |  |  |  | 浄水水質 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最高値 |  | 最低値 |  | 平均値 |  | 測定 回数 | 最高値 |  | 最低値 |  | 平均値 |  | 測定 回数 |
| 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目（ 農 薬 類 ） | 55 | ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | 0.01(メチルイソチオシアネートとして) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | チアジニル | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | チウラム | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | チオジカルブ | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | チオファネートメチル | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | チオベンカルブ | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | テフリルトリオン | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | トリクロピル | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | トリクロルホン（ＤＥＰ） | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | トリシクラゾール | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | トリフルラリン | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | ナプロパミド | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | パラコート | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | ピペロホス | 0.0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | ピラクロニル | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | ピラゾキシフェン | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | ピリダフェンチオン | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | ピリブチカルブ | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | ピロキロン | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | フィプロニル | 0.0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | フェリムゾン | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | フェンチオン（ＭＰＰ） | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | フェントエート（ＰＡＰ） | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | フェントラザミド | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | フサライド | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | ブタクロール | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | ブタミホス | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | ブプロフェジン | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | フルアジナム | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | プレチラクロール | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | プロシミドン | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | プロチオホス | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | プロピコナゾール | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | プロピザミド | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 | プロベナゾール | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | ブロモブチド | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | ベノミル | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | ペンシクロン | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | ベンゾビシクロン | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 | ベンゾフェナップ | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 | ベンタゾン | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | ペンディメタリン | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 | ベンフラカルブ | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | ベンフレセート | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | ホスチアゼート | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | マラチオン（マラソン） | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 | メソミル | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | メタラキシル | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 | メチダチオン（ＤＭＴＰ） | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | メトミノストロビン | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 | メトリブジン | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 | メフェナセット | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 | メプロニル | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 | モリネート ート | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

・水源名には、関係する水源等を全て記入する。

・原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源１ヶ所の水質とする。

なお、記入した原水の名称を（  ）内に記入する。（例 集合井、○○水源）

・浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点１ヶ所の水質とする。

・目標値を超過している場合は、水質データの左の欄に“＊”を記入する。

・「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。