様式第19-1（第15条関係）
水道水質検査結果表　・（　　　　年度）　　（No.　）
	専用水道設置者名
	
	
	

	浄水場等名
	
	水源名
	


	区　分
	検　査　項　目
	基準値等
	原水水質（　　　　　　　　　　　　　）
	浄水水質

	
	
	
	最高値
	最低値
	平均値
	測定
回数
	最高値
	最低値
	平均値
	測定
回数

	基　　　　　　　　　　　　準　　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　　目
	 1
	一般細菌
	100個/mL以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2
	大腸菌
	検出されないこと
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 3
	カドミウム及びその化合物
	0.003mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 4
	水銀及びその化合物
	0.0005mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 5
	セレン及びその化合物
	0.01mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 6
	鉛及びその化合物
	0.01mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 7
	ヒ素及びその化合物
	0.01mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 8
	六価クロム化合物
	0.02mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	亜硝酸態窒素
	0.0４mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	シアン化物イオン及び塩化シアン
	0.01mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
	10mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	フッ素及びその化合物
	0.8mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	ホウ素及びその化合物
	1.0mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	四塩化炭素
	0.002mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	１，４－ジオキサン
	0.05mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	シス－１，２－ジクロロエチレン及び
トランス－１，２－ジクロロエチレン
	0.04mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	ジクロロメタン
	0.02mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18
	テトラクロロエチレン
	0.01mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	トリクロロエチレン
	0.01mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）
	0.00005mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	21
	ベンゼン
	0.01mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	22
	塩素酸
	0.6mg/L以下
	－
	－
	－
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	233
	クロロ酢酸
	0.02mg/L以下
	－
	－
	－
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	24
	クロロホルム
	0.06mg/L以下
	－
	－
	－
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	ジクロロ酢酸
	0.03mg/L以下
	－
	－
	－
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	26
	ジブロモクロロメタン
	0.1mg/L以下
	－
	－
	－
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	27
	臭素酸
	0.01mg/L以下
	－
	－
	－
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	28
	総トリハロメタン
	0.1mg/L以下
	－
	－
	－
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	29
	トリクロロ酢酸
	0.03mg/L以下
	－
	－
	－
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	ブロモジクロロメタン
	0.03mg/L以下
	－
	－
	－
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	31
	ブロモホルム
	0.09mg/L以下
	－
	－
	－
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	32
	ホルムアルデヒド
	0.08mg/L以下
	－
	－
	－
	－
	
	
	
	
	
	
	

	
	33
	亜鉛及びその化合物
	1.0mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	34
	アルミニウム及びその化合物
	0.2mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	35
	鉄及びその化合物
	0.3mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	36
	銅及びその化合物
	1.0mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	37
	ナトリウム及びその化合物
	200mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	38
	マンガン及びその化合物
	0.05mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	39
	塩化物イオン
	200mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	カルシウム､マグネシウム等（硬度）
	300mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	41
	蒸発残留物
	500mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	42
	陰イオン界面活性剤
	0.2mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	43
	ジェオスミン
	0.00001mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	44
	２－メチルイソボルネオール
	0.00001mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45
	非イオン界面活性剤
	0.02mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	46
	フェノール類
	0.005mg.L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	47
	有機物（全有機炭素（TOC)の量）
	3mg/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	48
	ｐＨ値
	5.8以上8.6以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	49
	味
	異常でないこと
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	臭気
	異常でないこと
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	51
	色度
	5度以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	52
	濁度
	2度以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


・水源名には、関係する水源等を全て記入する。
・原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源１ヶ所の水質とする。
なお、記入した原水の名称を（  ）内に記入する。（例 集合井、○○水源）
・浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点１ヶ所の水質とする。

・基準値を超過している場合は、水質データの左の欄に“＊”を記入する。

・大腸菌は、最高及び最低には“＋”か“－”を、平均には陽性の回数を記入する。

・味及び臭気が｢異常なし」の場合は“０”を記入する。

・「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。
様式第19-2（第15条関係）

水道水質検査結果表　・（　　　　年度）　　（No.　）

	専用水道設置者名
	
	
	

	浄水場等名
	
	水源名
	


	区　分
	検　査　項　目
	目標値
	原水水質（　　　　　　　　　　　　　）
	浄水水質

	
	
	
	最高値
	最低値
	平均値
	測定

回数
	最高値
	最低値
	平均値
	測定

回数

	水　　質　　管　　理　　目　　標　　設　　定　　項　　目
	 1
	アンチモン及びその化合物
	0.02㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 2
	ウラン及びその化合物
	0.002㎎/L以下(暫定)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 3
	ニッケル及びその化合物
	0.02㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 4
	削除
	削除
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 5
	1,2-ジクロロエタン
	0.004㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	削除
	削除
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7


	削除
	削除
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 8
	トルエン
	0.4㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 9
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）
	0.08㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	亜塩素酸 ※
	0.6㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	削除
	削除
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	二酸化塩素 ※
	0.6㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	ジクロロアセトニトリル
	0.01㎎/L以下(暫定)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	抱水クロラール
	0.02㎎/L以下(暫定)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	農薬類
	検出値と目標値の比の和として、1以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	残留塩素
	1㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
	10㎎/L以上
100㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18
	マンガン及びその化合物
	0.01㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	遊離炭酸
	20㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	1,1,1-トリクロロエタン
	0.3㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	21
	メチル-ｔ-ブチルエーテル
	0.02㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	22
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
	3㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	23
	臭気強度(TON)
	3以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24
	蒸発残留物
	30㎎/L以上
200㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	濁度
	1度以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	26
	ｐＨ値
	7.5程度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	27
	腐食性（ランゲリア指数）
	-1程度以上とし、

極力0に近づける
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	28
	従属栄養細菌
	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(参考)一般細菌 (同時に実施されたもの)
	－
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	29
	1,1－ジクロロエチレン
	0.1㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30


	アルミニウム及びその化合物
	0.1㎎/L以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	31
	削除
	削除
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


・水源名には、関係する水源等を全て記入する。

・原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源１ヶ所の水質とする。

なお、記入した原水の名称を（  ）内に記入する。（例 集合井、○○水源）

・浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点１ヶ所の水質とする。

・目標値を超過している場合は、水質データの左の欄に“＊”を記入する。

・大腸菌は、最高及び最低には“＋”か“－”を、平均には陽性の回数を記入する。

・「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

・※は浄水又は浄水処理過程で二酸化塩素を使用する場合に実施する項目である。
様式第19-3（第15条関係）

水道水質検査結果表　・（　　　年度）　　（No.　）

	専用水道設置者名
	
	
	

	浄水場等名
	
	水源名
	


	区　分
	検　査　項　目
	基準値等
(mg/L）
	原水水質（　　　　　　　　　　　　　）
	浄水水質

	
	
	
	最高値
	最低値
	平均値
	測定

回数
	最高値
	最低値
	平均値
	測定

回数

	水　　質　　管　　理　　目　　標　　設　　定　　項　　目（　農　薬　類　）
	1
	１，３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ）
	0.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	２，２―ＤＰＡ（ダラポン）
	0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ）
	0.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	ＥＰＮ
	0.004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	ＭＣＰＡ
	0.005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	アシュラム
	0.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	アセフェート
	0.006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	アトラジン
	0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	アニロホス
	0.003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	アミトラズ
	0.006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	アラクロール
	0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	イソキサチオン
	0.005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	イソフェンホス
	0.001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）
	0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	イソプロチオラン（ＩＰＴ）
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	イプフェンカルバゾン
	0.002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	イプロベンホス（ＩＢＰ）
	0.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18
	イミノクタジン
	0.006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	インダノファン
	0.009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	エスプロカルブ
	0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	21
	エトフェンプロックス
	0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	22
	エンドスルファン（ベンゾエピン）
	0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	23
	オキサジクロメホン
	0.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24
	オキシン銅（有機銅）
	0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	オリサストロビン
	0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	26
	カズサホス
	0.0006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	27
	カフェンストロール
	0.008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	28
	カルタップ
	0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	29
	カルバリル（ＮＡＣ）
	0.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	カルボフラン
	0.0003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	31
	キノクラミン（ＡＣＮ）
	0.005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	32
	キャプタン
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	33
	クミルロン
	0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	34
	グリホサート
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	35
	グルホシネート
	0.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	36
	クロメプロップ
	0.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	37
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）
	0.0001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	38
	クロルピリホス
	0.003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	39
	クロロタロニル（ＴＰＮ）
	0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	シアナジン
	0.001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	41
	シアノホス（ＣＹＡＰ）
	0.003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	42
	ジウロン（ＤＣＭＵ）
	0.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	43
	ジクロベニル（ＤＢＮ）
	0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	44
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）
	0.008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45
	ジクワット
	0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	46
	ジスルホトン（エチルチオメトン）
	0.004
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	47
	ジチオカルバメート系農薬

（二硫化炭素として）


	0.005
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	48
	ジチオピル
	0.009
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	49
	シハロホップブチル
	0.006
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	50
	シマジン（ＣＡＴ）
	0.003
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	51
	ジメタメトリン
	0.02
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	52
	ジメトエート
	0.05
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	53
	シメトリン
	0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	54
	ダイアジノン
	0.003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	55
	ダイムロン
	0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	56
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート
	0.01(メチルイソチオシアネートとして)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	区　分
	検　査　項　目
	基準値等
(mg/L）
	原水水質（　　　　　　　　　　　　　）
	浄水水質

	
	
	
	
	

	
	
	
	最高値
	最低値
	平均値
	測定

回数
	最高値
	最低値
	平均値
	測定

回数

	水　　質　　管　　理　　目　　標　　設　　定　　項　　目（　農　薬　類　）
	57
	チアジニル
	0.1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	58
	チウラム
	0.02
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	59
	チオジカルブ
	0.08
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	60
	チオファネートメチル
	0.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	61
	チオベンカルブ
	0.02
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	62
	テフリルトリオン
	0.002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	63
	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）
	0.02
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	64
	トリクロピル
	0.006
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	65
	トリクロルホン（ＤＥＰ）
	0.005
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	66
	トリシクラゾール
	0.1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	67
	トリフルラリン
	0.06
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	68
	ナプロパミド
	0.03
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	69
	パラコート
	0.01
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	70
	ピペロホス
	0.0009
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	71
	ピラクロニル
	0.01
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	72
	ピラゾキシフェン
	0.004
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	73
	ピラゾリネート（ピラゾレート）
	0.02
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	74
	ピリダフェンチオン
	0.002
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	75
	ピリブチカルブ
	0.02
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	76
	ピロキロン
	0.05
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	77
	フィプロニル
	0.0005
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	78
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）
	0.01
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	79
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）
	0.03
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	80
	フェリムゾン
	0.05
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	81
	フェンチオン（ＭＰＰ）
	0.006
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	82
	フェントエート（ＰＡＰ）
	0.007
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	83
	フェントラザミド
	0.01
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	84
	フサライド
	0.1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	85
	ブタクロール
	0.03
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	86
	ブタミホス
	0.02
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	87
	ブプロフェジン
	0.02
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	88
	フルアジナム
	0.03
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	89
	プレチラクロール
	0.05
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	90
	プロシミドン
	0.09
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	91
	プロチオホス
	0.007
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	92
	プロピコナゾール
	0.05
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	93
	プロピザミド
	0.05
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	94
	プロベナゾール
	0.03
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	95
	ブロモブチド
	0.1


	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	96
	ベノミル
	0.02
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	97
	ペンシクロン
	0.1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	98
	ベンゾビシクロン
	0.09
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	99
	ベンゾフェナップ
	0.005
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	100
	ベンタゾン
	0.2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	101
	ペンディメタリン
	0.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	102
	ベンフラカルブ
	0.02


	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	103
	ベンフルラリン（ベスロジン）
	0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	104
	ベンフレセート
	0.07


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	105
	ホスチアゼート
	0.005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	106
	マラチオン（マラソン）
	0.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	107
	メコプロップ（ＭＣＰＰ）
	0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	108
	メソミル
	0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	109
	メタラキシル
	0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	110
	メチダチオン（ＤＭＴＰ）
	0.004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	111
	メトミノストロビン
	0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	112
	メトリブジン
	0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	113
	メフェナセット
	0.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	114
	メプロニル
	0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	115
	モリネート

ート
	0.005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


・水源名には、関係する水源等を全て記入する。

・原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源１ヶ所の水質とする。

なお、記入した原水の名称を（  ）内に記入する。（例 集合井、○○水源）

・浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点１ヶ所の水質とする。

・目標値を超過している場合は、水質データの左の欄に“＊”を記入する。

・「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。
