## Ｈ28.7改定案
工事の状況を撮影した写真例
※ 写真については、次の事項を注意してください。
１ 建物の一部が写り込んだL版程度のもの（デジカメ印刷可）
２ 写真内(黒板等)に説明と撮影日を記載する
３ A4縦長の用紙に添付またはカラー印刷したもの
写真１ 浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真
【ポイント】
① 浄化槽設備士が実地作業にあたってい
ること。
② 浄化槽設備士が正面を向き、標識看板
を掲げていること。
③ 背景に周辺状況（地面・家屋等）がわ
かるように写すこと。
※ 工事看板の文字が読み取れるよう撮影
すること。
写真２ 基礎工事の状況を示す写真・・不等沈下防止のための基礎工事が
わかる写真
＜栗石地業を行ったことのわかる写真＞
【ポイント】
① 栗石または砕石地業でランマ等で転圧
の作業を行っているところを写すこと。
② 深さのわかるスケールとともに写すこ
と。
＜すてコンクリート＞
【ポイント】
① 栗石地業を行った後、すてコンクリー
トを打っている所の写真。
＜基礎底板コンクリート＞
【ポイント】
① 型枠及び配筋の状態がわかる写真。
② 既製底板コンクリート板（PC板）
使用の場合はその規格がわかるよう
に写すこと。
写真３ 浄化槽本体の写真
【ポイント】
① 現場での浄化槽本体の搬入状況。
② 本体に明記されているメーカー・型
式・人槽が申請どおりのものかわか
るように写すこと。
写真４ 据付工事の状況を示す写真
＜据付状況を示す写真＞
【ポイント】
① 水張りを行い、本体の水平を確認しつ
つ、作業を行っていることがわかるよ
うに写すこと。
※ 水準器の水平が写真で確認しづらい
場合は、近接撮影を追加すること。
＜埋め戻し工事＞
【ポイント】
① 本体の水平を確認するための水準器・
埋め戻しの高さを示すスケール・水張
り及び水じめに用いるホース・つき固
め用の器具・埋め戻し用の土砂を写す
こと。
※ 水準器の水平が写真で確認しづらい
場合は、近接撮影を追加すること。
写真６ 上部スラブ工事を示す写真
＜配筋状況を示す写真＞
【ポイント】
① 上部スラブコンクリートの配筋状況が
わかるように写すこと。
＜上部スラブ完成写真＞
【ポイント】
① コンクリートが養生され、コンクリー
ト厚がわかるスケールとともに写すこ
と。
写真５ かさ上げの状況を示す写真
【ポイント】
① バルブ操作などの保守点検時に確実に
手が届くようにスケールをあて、高さ
が３０ｃｍ以内であることが確認でき
る状態を写すこと。
※ かさ上げの高さが読み取れるよう撮影
すること。黒板にも高さを表示すること。
※ かさ上げが30ｃｍを超えるときは、
ピット構造にすること。
写真７ 工事完了の写真
＜浄化槽工事が完了したことを示す写真＞
【ポイント】
① 工事着工前と同一地点から写すこと。
② 浄化槽上部及び周辺の状況から浄化槽
工事が竣工したことがわかるように写
すこと。
写真８ 認定ラベル
【ポイント】
型式認定がされていることが確認できるように写すこと。
※ ラベルの文字がわかるよう撮影する。
写真９ その他(ポンプ設備等）
【ポイント】
ポンプが２基以上設置されていることがわかるように写すこと。
写真１０ 既存の汲み取り便槽及び単独処理浄化槽の処分状況を示す写真
＜工事着工前を示す写真＞
【ポイント】
既設の状況がわかり、建物など周辺の状況がわかるように写すこと。
＜掘り起こし後の現地掘削状況を示す写真＞
【ポイント】
既存の便槽が埋め戻し又は撤去された事が確認できるように写すこと。
＜掘り起こした撤去物（単独処理浄化槽等）の写真＞
掘り上げ時に浄化槽が破損しても可
＜埋め戻し後又は撤去後の写真＞
埋め戻し後又は撤去後の現状の写真

## H31.3
工事の状況を撮影した写真例
※ 写真については、次の事項を注意してください。
１ 建物の一部が写り込んだL版程度のもの（デジカメ印刷可）
２ 標識看板に日付を記入し撮影するなど、写真の撮影日が
わかるように撮影する
３ A4縦長の用紙に添付またはカラー印刷したもの
写真１ 浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真
【ポイント】
① 浄化槽設備士が実地作業にあたってい
ること。
② 浄化槽設備士が正面を向き、標識看板
を掲げていること。
③ 背景に周辺状況（地面・家屋等）がわ
かるように写すこと。
※ 工事看板の文字が読み取れるよう撮影
すること。
写真２ 基礎工事の状況を示す写真・・不等沈下防止のための基礎工事が
わかる写真
＜栗石地業を行ったことのわかる写真＞
【ポイント】
① 栗石または砕石地業でランマ等で転圧
の作業を行っているところを写すこと。
② 深さのわかるスケールとともに写すこ
と。
＜すてコンクリート＞
【ポイント】
① 栗石地業を行った後、すてコンクリー
トを打っている所の写真。
＜基礎底板コンクリート＞
【ポイント】
① 型枠及び配筋の状態がわかる写真。
② 既製底板コンクリート板（PC板）
使用の場合はその規格がわかるよう
に写すこと。
写真３ 浄化槽本体の写真
【ポイント】
① 現場での浄化槽本体の搬入状況。
② 本体に明記されているメーカー・型
式・人槽が申請どおりのものかわか
るように写すこと。
写真４ 据付工事の状況を示す写真
＜据付状況を示す写真＞
【ポイント】
① 水張りを行い、本体の水平を確認しつ
つ、作業を行っていることがわかるよ
うに写すこと。
② 水平確認（水準器）が確認できるよう
に鮮明に写すこと。
（全景で鮮明に写らない場合、水準器
の部分のみを撮影した写真を併せて
添付すること。）
＜埋め戻し工事＞
【ポイント】
① 本体の水平を確認するための水準器・
埋め戻しの高さを示すスケール・水張
り及び水じめに用いるホース・つき固
め用の器具・埋め戻し用の土砂を写す
こと。
写真５ 上部スラブ工事を示す写真
＜配筋状況を示す写真＞
【ポイント】
① 上部スラブコンクリートの配筋状況が
わかるように写すこと。
＜上部スラブ完成写真＞
【ポイント】
① コンクリートが養生され、コンクリー
ト厚がわかるスケールとともに写すこ
と。
写真６ かさ上げの状況を示す写真
【ポイント】
① バルブ操作などの保守点検時に確実に
手が届くようにスケールをあて、高さ
が３０ｃｍ以内であることが確認でき
る状態を写すこと。
※ かさ上げの高さが読み取れるよう撮影
すること。黒板にも高さを表示するこ
と。
※ かさ上げが30cmを超える場合は、ピ
ット構造にすること。
写真７ 工事完了の写真
＜浄化槽工事が完了したことを示す写真＞
【ポイント】
① 工事着工前と同一地点から写すこと。
② 浄化槽上部及び周辺の状況から浄化槽
工事が竣工したことがわかるように写
すこと。
写真８ 認定ラベル
【ポイント】
① 型式認定がされていることが確認でき
ように写すこと。
写真９ その他(ポンプ設備等）
【ポイント】
① ポンプが２基以上設置されていること
|  | 写 真 | がわかるように写すこと。
写真１０ 既存単独処理浄化槽の処分状況を示す写真
※くみ取り便槽の場合も同様
＜工事着工前を示す写真＞
【ポイント】
① 既設の状況がわかり、建物など周辺の
状況がわかるように写すこと。
＜掘り起こし後の現地掘削状況を示す写真＞
【ポイント】
① 既存単独処理浄化槽が掘り上げられて
いる事が確認できるように写すこと。
＜掘り起こした撤去物（単独処理浄化槽等）の写真＞
掘り上げ時に浄化槽が破損しても可
写真１１ 宅内配管工事の状況
【ポイント】
① 工事前の写真を写すこと。
※ 工事箇所をすべて写真に写すこと。
＜宅内配管工事中の写真例＞
② 工事中の写真を写すこと。
※ 流入から放流までの写真が確認できる
ように、複数枚の写真を撮影する。
※ 各所から流入管及び升の位置がわかる
ように写すこと。
＜宅内配管工事後の写真例＞
③ 工事後の写真を写すこと。
※ 配管図が申請時と違う場合は
浄化槽設置補助金変更届出書の
提出が必要です。