- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条施設

| - 区分 | - 種類 | - 許可対象となる能力 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汚泥の脱水施設 | 処理能力が10m3／日を超えるもの |
| 2 | 汚泥の乾燥施設 （天日乾燥施設） | 処理能力が10m3／日を超えるもの （処理能力が100m3／日を超えるもの） |
| 3 | 汚泥（PCB処理物であるものを除く。）の焼却施設 | 焼却能力が５m3／日を超えるもの 又は焼却能力が200kg／時間以上のもの 若しくは火格子面積が２m2以上のもの |
| 4 | 廃油の油水分離施設 | 処理能力が10m3／日を超えるもの |
| 5 | 廃油（廃PCB等を除く。）の焼却施設 | 焼却能力が１m3／日を超えるもの 又は焼却能力が200kg／時間以上のもの 若しくは火格子面積が２m2以上のもの |
| 6 | 廃酸又は廃アルカリの中和施設 | 処理能力が50m3／日を超えるもの |
| 7 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力が５t／日を超えるもの |
| 8 | 廃プラスチック類（PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。）の焼却施設 | 焼却能力が100kg／日を超えるもの 又は火格子面積が２m2以上のもの |
| 8の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力が５t／日を超えるもの |
| 9 | 有害物質（政令別表第3の3に掲げる物質）を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべての施設 |
| 10 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべての施設 |
| 10の2 | 廃水銀等の硫化施設 | すべての施設 |
| 11 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | すべての施設 |
| 12 | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべての施設 |
| 12の2 | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | すべての施設 |
| 13 | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | すべての施設 |
| 13の2 | 産業廃棄物の焼却施設 （３、５、８、12に掲げるものを除く。） | 焼却能力が200kg／時間以上のもの 又は火格子面積が２m2以上のもの |
| 14 | イ ： 特定有害産業廃棄物（政令第６条第１項第３号ハ（１）から（５）まで及び第６条の５第１項第３号イ（１）から（６）までに掲げるもの）の最終処分場（遮断型最終処分場） |  |
|  | ロ ： 安定型産業廃棄物（廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類）の最終処分場（安定型最終処分場） |  |
|  | ハ ： イ、ロ以外の産業廃棄物（燃え殻、汚泥、鉱さい、ダスト類など）の最終処分場（管理型最終処分場） |  |