変更許可対象となる変更内容（法律第１５条の２の６第１項）

| 1 | 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 産業廃棄物処理施設の処理能力（１０％以上の増大） |  |
| 3 | 産業廃棄物処理施設の位置、処理方式に係る変更 |  |
| 4 | 産業廃棄物処理施設の構造及び設備に関する変更 |  |
|  | イ | 汚泥の脱水施設にあっては脱水機の変更 |
|  | ロ | 乾燥施設にあっては乾燥設備の変更 |
|  | ハ | 焼却施設にあっては燃焼室の変更 |
|  | ニ | 油水分離施設にあっては油水分離設備の変更 |
|  | ホ | 中和施設にあっては中和槽の変更 |
|  | ヘ | 破砕施設にあっては破砕機の変更 |
|  | ト | コンクリート固化施設にあって混練設備の変更 |
|  | チ | ばい煙施設にあってはばい焼室の変更 |
|  | リ | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設にあっては熱分解設備又は分解槽の変更 |
|  | ヌ | 廃石綿又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設にあっては溶融炉又は破砕設備の変更 |
|  | ル | ＰＣＢ分解施設にあっては反応設備の変更 |
|  | ヲ | ＰＣＢ洗浄施設又は分離施設にあっては洗浄設備又は分離設備の変更 |
|  | ワ | 遮断型最終処分場にあっては外周仕切設備の変更 |
|  | カ | 安定型最終処分場にあっては擁壁又はえん堤の変更 |
|  | ヨ | 管理型最終処分場にあっては遮水層又は擁壁若しくはえん堤の変更 |
| 5 | 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法に係る変更 |  |
| 6 | 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画の変更 （周辺地域の生活環境に対する影響が増大する場合など。） |  |